Gdańsk, dnia 26.06.2026 r.

Strona internetowa

dot.: wyjaśnienia treści zapytania ofertowego pn.: „Monitoring sygnałów alarmowych”.

Pytanie 1.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienie wskazał, iż poszczególne obiekty posiadają zainstalowane systemy sygnalizacji włamania i napadu, oparte o centrale alarmowe typu Integra, Aritech, Satel. Prosimy o doprecyzowanie w jakich obiektach, jakie są zainstalowane centrale alarmowe, tj. jakie modele 3 central są zainstalowane w obiekcie przy ul. Partyzantów 36, jakie centrale są zainstalowane w obiektach przy ul. Wyspiańskiego 9A oraz ul. Trubadurów 4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada 5 central alarmowych. Dokładna lokalizacja każdego z urządzeń zostanie przekazana Wykonawcy,  którego oferta wyłoniona będzie w niniejszym postępowaniu, jako najkorzystniejsza i z którym Gdański Zarząd Dróg zawrze umowę na monitoring sygnałów alarmowych.

Pytanie 2.

Z uwagi na obowiązek realizacji usługi konserwacji, prosimy o podanie ilości urządzeń peryferyjnych jakie są zainstalowane w poszczególnych SSWiN (czujki, PIR, ekspandery, kontaktrony, sygnalizatory, klawiatury, radiolinie napadowe itp.). Informacja ta jest niezbędna do szacowania czasu realizacji usługi konserwacji, a co się z tym wiąże kosztu, jaki musi ponieść wykonawca.

Odpowiedź:

Obiekty Gdańskiego Zarządu Dróg posiadają:

- Czujka PIR – ok. 300 szt.

- Sygnalizator – ok. 15 szt.

- Manipulator – ok. 18	 szt.

- Kontaktron – ok. 30 szt.

- Ekspander – ok. 40 szt.

- Radiolinie  - 4 szt.

Pytanie 3.

W warunkach udziału w postępowaniu, wskazali Państwo, iż wykonawca zobowiązany będzie udokumentować podpisując umowę, posiadanie m.in. pozwolenia radiowego. Czym spowodowany jest ten warunek, który nie jest związany bezpośrednio z uwarunkowaniami technicznymi realizacji usługi?

Odpowiedź:

Ponieważ monitorowanie sygnałów będzie realizowane poprzez zewnętrzne moduły komunikacji tzw. radiolinie, Wykonawca zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego zobowiązany jest do posiadania pozwolenia radiowego wydanego przez UKE.

Pytanie 4.

Zamawiający w drafcie umowy w § 5 pkt 6 zawarł „…..przy każdej innej wizycie technicznej…”. Jakie „inne” wizyty techniczne poza kwartalnymi konserwacjami SSWiN będzie miał realizować Wykonawca, nie są one określone w przedmiocie zamówienia a co się z tym wiąże nie można dokonać wyceny kosztu jaki spowodują.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „inne” wizyty techniczne miał na myśli np. reakcję na zgłoszenia o usterkach, fałszywych alarmach lub uszkodzeniach systemu (np. zerwane czujki, awarie zasilania).

Pytanie 5.

Kto realizował będzie usunięcie ewentualnych awarii SSWiN?

Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę usterki elementu systemu, Wykonawca zidentyfikuje problem i przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy. Zamawiający niezależnie od oferty Wykonawcy przeprowadzi rozpoznanie rynku i zleci wykonanie usługi oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę. Jeśli oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza, to jemu  Zamawiający zleci wykonanie usługi usunięcia ewentualnych awarii systemu SSWiN.

Pytanie 6.

Wnosimy o podanie jak w jakich obiektach, jakie są zainstalowane centrale alarmowe, tj. jakie modele 3 central są zainstalowane w obiekcie przy ul. Partyzantów 36, jakie centrale są zainstalowane w obiektach przy ul. Wyspiańskiego 9A oraz ul. Trubadurów 4.

Informacje te są istotne z uwagi na to, iż w opisie podali Państwo szczątkową informację oraz wskazującą na brak wiedzy o tych systemach, cyt. „Integra, Aritech, Satel” co w konsekwencji utrudnia oszacowanie kosztu usługi. Centrala Integra jest centrala produkowaną przez firmę SATEL a na rynku nie występuje centrala SATEL. Firma SATEL jest producentem dużej ilości central.

Odpowiedź:

Ze względu na wymóg posiadania koncesji przez Wykonawcę na transmisję sygnałów poprzez radiolinie, dane potrzebne do przesłania sygnału nie wymagają określenia rodzaju i modelu centrali zastosowanych w danej lokalizacji przez zamawiającego.

Pytanie 7.

Wskazanie, iż moduły komunikacyjne, mające za zadanie zapewnić przekaz sygnałów z centrali alarmowej do CMA, mają być wyłącznie radioliniami zmienia warunki realizacji usługi.

Nadmieniam, iż obecnie zdecydowana większość SSW i SSWiN monitorowana jest z wykorzystaniem modułów komunikacyjnych GSM/GPRS/LTE lub IP/ETHM (jest to ok 90-95% rynku), które nie realizują przesyłu w pasmach sygnałów radiowych, wymagających pozwolenia radiowego wydanego przez UKE.

Z uwagi na istotną zmianę warunków realizacji usługi – wykluczenie realizacji usługi przez moduły komunikacyjne inne niż oparte na sieci radiowej wymagającej pozwolenia radiowego wydanego przez UKE wnosimy o zmianę zapisów opisu przedmiotu zamówienia oraz zawarcie stosownego warunku w umowie.

W uzupełnieniu pytania 3 prosimy o podanie dodatkowo informacji:

Czy obecnie realizacji usługi monitorowania sygnałów z wszystkich central alarmowych obiektów wskazanych w zapytaniu ofertowym odbywa się z wykorzystaniem wyłącznie modułów komunikacyjnych opartych na transmisji radiowej w pasmie, na które wykonawca posiada pozwolenie radiowe wydane przez UKE, oraz czy Państwo dysponujecie kopią tego pozwolenia??

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości transmisji w inny sposób.

Zamawiający określił warunki do obsługi sygnałów z central alarmowych dla nowego postępowania.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian