Sygn. akt 63/B/IN/2020 Gdańsk, dnia 26.02.2021r.

Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

n/w zamówienia publicznego

dot.: modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń w tunelu pod Martwą Wisłą”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikuje treść SIWZ :

Pytanie 136.	Dotyczy Załącznik UM2 poz. 382

- W związku z brakiem w Załączniku UM 5 dokumentacji powykonawczej dotyczącej montażu belek jezdnych suwnic prosimy o potwierdzenie, że zamawiający jest w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających: obciążalność belki, prawidłowość montażu belki oraz możliwość montażu na belce wciągnika o wymaganej nośności dla jezdni wciągnika w pomieszczeniu E0.112 na Marynarki Polskiej.

- prosimy o potwierdzeni że kabel kasety sterującej ma mieć długość 27m

- prosimy o podanie prędkości z jakimi ma pracować wciągnik 4,5 i 18 m/min czy 2 i 8 m/mini.

Odpowiedź

Zamawiający jest w posiadaniu projektu dla zainstalowanej belki.

Zamawiający potwierdza że kabel kasety sterującej ma mieć długość 27m.

Wciągnik ma podnosić/opuszczać z prędkościami 4,5 i 18 m/min.

Pytanie 137.

Dotyczy załącznika UM2 poz. 497

- prosimy o doprecyzowanie czy zabezpieczenia mają być wykonane dla każdej aumy z osobna czy mogą być spięte grupami po 3 szt. oraz czy zabezpieczenia maja być osobne dla każdego z kierunków ruchu aumy czy wspólne.

Odpowiedź

Każdy napęd musi być zabezpieczony osobnym zabezpieczeniem zamontowanym przed stycznikami zmieniającymi kolejność faz (obroty silnika).

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

Anna Bobrowska