### Sygn. akt 16/B/IN/2025 					          Gdańsk, dnia 09.05.2025 r.

Strona internetowa

dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie urządzeń w tunelu pod Martwą Wisłą”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 68.

Zgodnie z Tabelą podstawowych czynności konserwacyjnych (zał. UM 2) na przykład pozycja Nr 538 Zamawiający wymaga PRZEGLĄDU ROCZNEGO SYSTEMU / INSTALACJI zakończonego PROTOKOŁEM obejmującym swoim zakresem wszystkie czynności z wszystkich czasookresów kontroli dla danego systemu/instalacji. Z przeglądu należy sporządzić protokół na podstawie Tabeli podstawowych czynności konserwacyjnych - załącznik UM 2. W protokole należy odnieść się do każdej czynności potwierdzając jej wykonanie oraz sprawność urządzeń i całej instalacji. Do protokołu należy dołączyć wyniki pomiarów, protokoły z pomiarów oraz protokoły od autoryzowanych serwisów. Dla SYSTEM PUNKTÓW SOS przegląd obejmuje czynności od numeru 5 do 35 z załącznika UM2. Protokół przekazać w ciągu 30 dni zamawiającemu.

Treść pytania:

Czy Zamawiający może udostępnić do wglądu ostatnie roczne protokoły z przeglądu instalacji w tunelu?

Odpowiedź:

Zamawiający może udostępnić ostatnie roczne protokoły z przeglądu instalacji w tunelu do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w budynku CZT (Centrum Zarzadzania Tunelem) przy ul. Wielopole 15, 80-382 Gdańsk. Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: rafal.dylewski2@gdansk.gda.pl z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 69.

Zgodnie z ust. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj. dysponują wykwalifikowanym personelem do realizacji zamówienia w ilości co najmniej:

1 osobą przeszkoloną w zakresie znajomości systemu SIMATIC S7 - wymagane odbycie szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300/400 podstawy, programowania sterowników SIMATIC S7-1200 podstawy.

Treść pytania:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie dysponował 1 osobą przeszkoloną w zakresie znajomości systemu SIMATIC S7 - wymagane odbycie szkoleń z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-1200 podstawy?

Odpowiedź:

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą przeszkoloną z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-300/400 podstawy oraz z zakresu programowania sterowników SIMATIC S7-1200 podstawy.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora

Ds. Infrastruktury i Remontów

Anna Bobrowska