### Sygn. akt 81/B/PZ/2025 					          Gdańsk, dnia 4.11.2025r.

Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

n/w zamówienia publicznego

dot.: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż elementów małej architektury w Gdańsku - 5 zadań”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1.

Gdzie mogę znaleźć katalog z meblami miejskimi w Gdańsku?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada odrębnego katalogu mebli miejskich stosowanych na terenie Gdańska. Informacje dotyczące wyposażenia przestrzeni publicznych są każdorazowo określane w dokumentacji poszczególnych postępowań.

Pytanie 2.

Czy posiadają Państwo rysunki techniczne, konstrukcyjne leżaka PP-LE-01-RAL7016-bp?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada rysunków technicznych ani konstrukcyjnych dotyczących leżaka model PP-LE-01-RAL7016-bp.

Pytanie 3.

Czy w leżakach PP-LE-01-RAL7016-bp można zastosować inne przekroje profili metalowych np. 60x40 lub 80x40?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili metalowych o przekrojach 60 × 40 mm oraz 80 × 40 mm, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

•	w obu przypadkach należy zachować grubość ścianek profili wskazaną w karcie katalogowej, tj. 5 mm,

•	konstrukcję siedziska należy wykonać z profilu 80 × 40 mm, natomiast konstrukcję oparcia z profilu 60 × 40 mm,

•	profile muszą zostać ustawione pionowo oraz wykończone przy zagłówku zgodnie ze zdjęciem poglądowym zawartym w karcie katalogowej.

Pytanie 4.

Czy można zastosować drewno egzotyczne o grubości 2,5 cm?.

Grubość drewna egzotycznego i profile metalowe w Państwa opisie są słabo osiągalne i zwiększają znacząco cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie elementów drewnianych należy zastosować grubość wskazaną w karcie katalogowej. Dopuszcza się również zastosowanie drewna rodzimego liściastego twardego lub bardzo twardego (zgodnie z klasyfikacją twardości Janki: klasa IV lub V), ze wskazaniem na drewno akacjowe jako preferowane.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dyrektor

Biura Zieleni

Ewelina Latoszewska